|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Схема установки светильника  **Потолок**  **Подвесной потолок**  **Источник питания**  **Провода электропитания**  1.  2.  **Установочная пружина**  заземляющий проводник (зеленый)  нейтральный проводник (синий)  фазный проводник (коричневый)  светильник  Сеть  (176-264 В~  50-60 Гц)  3.  **Потолок**  **Подвесной потолок**  **Источник питания**  **Провода электропитания**  4.  **Потолок**  **Подвесной потолок**  **Провода электропитания**  **Источник питания**  5.  ООО «ЛЕД-ЭЙР»  Адрес:194292, Россия, г. Санкт-Петербург, 6-ой Верхний пер., дом 12, лит. Б, офис 89-Н  Тел.: +7 (812) 920-54-41 www.led-air.com, e-mail: sale@led-air.ru |  | **ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ**  серии «Cap Down-03» 4500 К    Светильник стационарный общего назначения  (светильник светодиодный)  ТУ-3461-001-91680621- 2014 |
| **1. НАЗНАЧЕНИЕ**  1.1 Светодиодные светильники серии «Cap Down-03» (далее светильники) предназначены для внутреннего освещения общественных, административных и производственных помещений. Допускается применение светильников в учебных и медицинских учреждениях (классах, аудиториях, палатах), а также в жилых помещениях.  1.2 Светильники встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».  **2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**  2.1 Светильники соответствуют требованиям безопасности СТБ IEC 60598-1-2008,  ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, СТБ МЭК 598-2-1-99 и ТУ-3461-001-91680621-2014.  2.2 По требованиям электромагнитной совместимости светильники соответствуют  ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ EН 55015-2006 и СТБ IEC 61547-2011  2.3 Степень защиты светильника IP20 по ГОСТ Р 14254-96  2.4 Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещений 4 по ГОСТ 15150-69.  2.5 Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов окружающей среды - М1 по ГОСТ 17516.1-90.  **3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**   |  |  | | --- | --- | | Питание сети переменного тока | 176 ÷ 264 В, 50÷60 Гц | | Потребляемый ток, не более | 0,2 А | | Потребляемая мощность | 15 Вт\* | | Температура окружающей среды | от -20 до +50 °С | | Коэффициент пульсации светового потока, не более | 1% | | Двойной угол половинной яркости | 116° | | Цветовая температура/Световой поток | 4500 К\*/1175 лм\*\* | | Коэффициент цветопередачи, не менее | 80 | | Габаритные размеры | Ø 167х99 мм | | Размер установочного отверстия | Ø145 мм | | Ресурс светильника, не менее | 70 000 ч |   \* отклонение значений параметров относительно указанных +/- 10%  \*\* выработкой ресурса считается уменьшение светового потока на 30%  **4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**  - светильник – 1 шт.;  - установочная пружина – 3 шт.;  - упаковка – 1 шт. (возможны варианты на 1, 14 изделий);  - паспорт – 1 шт.  **5.ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**  5.1 Работы по монтажу, демонтажу и чистке светильника должны производить только при отключенном питании и только квалифицированными специалистами в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» и настоящим паспортом.  5.2.Светильники выполнены по I классу защиты от поражения электрическим током (по  ГОСТ 12.2.007.0-75) и должны быть надежно заземлены.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: включать светильники с диммирующими устройствами.  **6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**  6.1 Извлечь светильник из упаковки. Проверить внешний вид светильника на предмет отсутствия механических повреждений.  6.2 Приложить светильник к месту крепления и с помощью поворота внутренней направляющей светильника выбрать необходимую ориентацию. |  | 6.3 Зафиксировать выбранную ориентацию светильника, докрутив винт во внешней направляющей светильника. Вставить в консоли крепления пружин во внешней направляющей установочные пружины.  6.4 Проверить соединение проводов электрического питания светильника с клеммной колодкой, заземляющего провода с корпусом светильника. Сечение подключаемых проводов 0,5…2,5 мм2.  6.5.Подключить провода к клеммной колодке.  6.6. Отвести установочные пружины в направлении радиатора светильника и вставить светильник в отверстие в потолке.  6.7Зафиксировать светильник в установочном отверстии так, чтобы меньшие зацепы пружин установились в распор к внутренней поверхности отверстия, а большие зацепы опирались на внутреннюю поверхность подвесного потолка.  6.8 Проверить надежность крепления светильника в потолке.  ВНИМАНИЕ: Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.  **7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**  7.1.Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».  **8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**  8.1. Условия транспортирования светильников в упаковке должны соответствовать в части воздействия:  - механических факторов – группе С по ГОСТ 23216-78;  - климатических факторов – группе 4 по ГОСТ 15150-69.  8.2. Условия хранения светильников должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69.  **9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**  9.1 Светильники утилизируют обычным способом. Детали светильников необходимо разделить по видам материалов и в установленном порядке сдать в организацию, специализирующуюся на утилизации.  **10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**  10.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Гарантийный срок на источник питания в составе светильника составляет 3 года со дня отгрузки светильника. При отсутствии штампа (печати) магазина (продавца) гарантийный срок исчисляется с даты выпуска светильника предприятием-изготовителем.  10.2 Гарантия не распространяется на светильники: имеющие механические повреждения, имеющие повреждения, произошедшие от неправильного использования, попадания воды, воздействия огня, молний и т.д., имеющие несогласованные с производителем изменения конструкции, имеющие повреждения из-за неправильных условий транспортировки и хранения, в случае несанкционированного ремонта.  10.3 Гарантия на изделие предоставляется при наличии паспорта и упаковки.  10.4 Производитель обязуется безвозмездно отремонтировать, а в случае невозможности ремонта обменять вышедшие из строя светильники в течение гарантийного срока, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и отсутствии признаков механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.  **11. СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ**  Светильник Cap Down-03 зав. Р15042948332-\_\_\_\_\_\_\_\_\_ соответствует  ТУ-3461-001-91680621-2014 и признан годным к эксплуатации  Дата выпуска 02.02.2015 Дата продажи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контролёр ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Продавец \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  | | --- | --- | --- | | F:\еац.jpg | D:\ОТК\Упаковка светильников\Значки Лучшие товары\ЛТМ 2014 (ч.-б.).pngD:\ОТК\Упаковка светильников\Значки Лучшие товары\Znak black.tifштамп ОТК | М.П. | |